EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 31/2011

PROCESSO N° 53000.033110/2011-85

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Ministério das Comunicações, por meio da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, sediado na Esplanada dos Ministérios, Bloco “R”, Brasília - DF, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

- ENVIO DAS PROPOSTAS

  - O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital no sítio www.comprasnet.gov.br, até às 09:30 horas do dia 10/10/2011, hora e data para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

- DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é o registro de preços para fornecimento e instalação de Sistema Modular de Arquivamento e Armazenamento Deslizante confeccionado em perfis de alumínio, com acabamento anodizado, com sistema de movimentação eletrônica e demais itens de segurança do acervo e dos usuários, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - Por se tratar de um único produto, composto por itens complementares entre si, esta licitação será procedida em um único lote, que deverá ser cotado na íntegra pelos participantes.

- – DO CREDENCIAMENTO

  - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

  - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

  - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

- DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

  - Poderão participar deste Pregão entidades empresariais cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.

  - Não poderão participar desta licitação:

    - entidades empresariais proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

    - entidades empresariais declaradas suspensas de participar de licitações e impedidas de contratar com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;

    - entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

    - entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

    - entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

  - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

    - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

      - a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

    - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

    - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

    - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

    - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

- DO ENVIO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

  - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

  - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - valor global da proposta;

    - a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para cada item;

      - em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item.

    - Descrição detalhada do objeto indicando;

      - O material utilizado na confecção das estruturas, trilhos, rodas e demais partes que compõe os arquivos;

      - O modelo utilizado pelo fornecedor;

      - Prazo de garantia;

      - Declaração de compatibilidade de atendimento às especificações técnicas contidas no termo de referência.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

- DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - O lance deverá ser ofertado pelo valor global do objeto.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

  - Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.

  - Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

  - Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

  - Caso não se ofertem lances e sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedades cooperativas empatadas na faixa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate.

  - Havendo êxito no procedimento de desempate, o sistema disponibilizará a nova classificação de fornecedores para fins de aceitação do valor ofertado. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, ou ainda não existindo microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa participante, prevalecerá a classificação inicial.

  - Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:

    - produzidos no País;

    - produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

    - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

  - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

  - Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar para fim de aceitação.

  - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que não venha a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado.

    - De acordo com pesquisa orçamentária prévia, o valor máximo global que a administração se predispõe a pagar é R$ 6.103.541,81 (seis milhões, cento e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos).

  - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema (“enviar anexo”), estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

    - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos e propostas, com os valores readequados ao último lance ofertado pela licitante, de acordo com o ANEXO IV- PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, discriminando os valores unitários de cada item que compõe o objeto, possibilitando a contratação parcial.

    - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

  - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - O Pregoeiro solicitará do licitante classificado em primeiro lugar a apresentação de amostra dos produtos descritos no item 10 - AMOSTRAS do Termo de Referência, que deverão ser apresentadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da solicitação, em local a ser designado pelo Pregoeiro, para conferência do produto com as especificações solicitadas no Termo de Referência;

  - Se a amostra apresentada pelo primeiro classificado não for aceitável, o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação das amostras e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

  - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

    - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

  - Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

- DA HABILITAÇÃO

  - O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e, conforme o caso, à qualificação econômica financeira, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

    - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

    - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02(duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

  - Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal, nas condições seguintes:

  - Habilitação jurídica:

    - no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;

    - em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

    - inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

    - inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

    - no caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

    - decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

  - Regularidade fiscal:

    - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

    - prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);

    - prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

    - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

      - caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

    - caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

  - Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação:

    - certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

    - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

      - no caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007);

      - no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

    - comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ---------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG = ----------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = -----------------------; e

Passivo Circulante

    - As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar que:

      - patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

  - As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:

    - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

      - Os atestados fornecidos devem vir acompanhados de cópias das notas fiscais que os lastreiem.

      - A comprovação poderá ser feita em um ou mais atestados, desde que mencione(m) o fornecimento e instalação de arquivos deslizantes estruturados em perfis de alumínio e o fornecimento e instalação dos componentes eletrônicos.

    - Apresentação do Atestado de vistoria de acordo com o ANEXO VI, a ser emitido por servidor do MC ao funcionário designado pelo Licitante para verificação das condições de instalação.

      - Por se tratar de tratar de fornecimento e instalação de equipamentos de grande porte, será necessária a vistoria prévia das áreas disponíveis, a fim

de verificar as dimensões, acessos, colunas, posição de janelas e portas, bem como as demais condições locais.

      - Qualquer observação ou questionamento deverá ser encaminhado ao e-mail pregão@mc.gov.br antes da data afixada para o início da sessão pública, não se admitindo reclamações a esse título após a realização do certame.

      - A vistoria deverá ser agendada até três dias úteis anteriores a data de abertura do Pregão, através do telefone (61)3311.6808, das 9:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas, sendo sua realização até dois dias úteis antes da data da sessão pública.

  - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados pelos licitantes, via fac-símile (fax) número (61)3311-6066, ou via e-mail pregão@mc.gov.br, no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 3 (três) dias,  após encerrado o prazo para o encaminhamento via fac-símile (fax) ou e-mail;

  - Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

    - A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

  - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

- DOS RECURSOS

  - O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

  - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

    - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

  - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito e a consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.

    - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

  - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

    - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

    - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

  - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item (ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - O adjudicatário, no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, prestará garantia no valor correspondente a 3% (três por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

    - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

    - O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a retenção dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do contrato a título de garantia, a serem depositados junto à Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em favor da Contratante.

  - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

    - prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

    - prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

    - as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;

  - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

  - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

  - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

  - A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

    - caso fortuito ou força maior;

    - alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;

    - descumprimento das obrigações pela Contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela Contratante;

    - atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante.

  - Cabe à própria Contratante apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas acima, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Contratante.

  - Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste item.

  - Será considerada extinta a garantia:

    - com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

    - no prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência de sinistros.

- DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

  - Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, será firmado Termo de Contrato, cujo prazo de vigência será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993.

  - O fornecedor registrado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

    - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do fornecedor registrado, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

    - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração.

  - Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

  - Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

- DO PREÇO

  - Os preços são fixos e irreajustáveis.

  - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 3.931, de 2001.

- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

  - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

  - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado no SICAF.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

- EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = (6/100) 365 | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%. |
| --- | --- | --- |

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

    - não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

    - apresentar documentação falsa;

    - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - não mantiver a proposta;

    - comportar-se de modo inidôneo;

    - cometer fraude fiscal;

  - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

    - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

  - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, ou seja, até às 18 horas do dia 05/10/2011.

  - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregao@mc.gov.br, pelo fax (61) 3311-6066, ou por petição dirigida ou protocolada no edifício sede do Ministério das Comunicações, seção de Licitações.

  - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital, ou seja, até às 18 horas do dia 04/10//2011.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

  - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, www.mc.gov.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Esplanada dos Ministérios, Bloco “R”, Sala 111, nos dias úteis, no horário das 09:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I - Termo de Referência;

    - ANEXO II – Ata de Registro de Preços;

    - ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; (quando for o caso)

    - ANEXO IV - Planilha de Formação de Preços

    - ANEXO V - Atestado de Vistoria

    - ANEXO VI - Declaração de cumprimento de Requisitos de Habilitação

    - ANEXO VII - Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte

    - ANEXO VIII - Declaração de Elaboração Independente de Proposta

    - ANEXO IX – Declaração de Fato Superveniente

    - ANEXO X - Declaração de Cumprimento do Disposto Na Lei N.º 9.854/99 e no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal

    - ANEXO XI – Planilha de Orçamento

- Os documentos elencados dos itens 20.10.4 a 20.10.10 deverão ser apresentados juntamente com os demais documentos de habilitação.

Brasília/DF, 26 de setembro de 2011.

_________________________________

SANTIAGO CARVALHO GUEDES

Pregoeiro

### EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N.º 31/2011-MC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO N.º:	53000.033110/2011-85

Tipo de Licitação:	MENOR PREÇO GLOBAL

Data:			10/10/2011

Horário:		10:00 horas (horário de Brasília)

Local:			www.comprasnet.gov.br

- APRESENTAÇÃO

  - Este documento foi elaborado observando as características das áreas disponíveis, as necessidades de arquivamento do Ministério das Comunicações e as características dos produtos ofertados pelo segmento e visa permitir o perfeito entendimento, por parte dos licitantes, das especificações técnicas dos produtos a serem fornecidos.

- OBJETO DA LICITAÇÃO

  - Registro de Preços para contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Sistema Ultra Leve Modular de Arquivamento e Armazenamento Deslizante estruturado em perfis de alumínio, com acabamento anodizado, com sistema de movimentação eletrônica e demais itens de segurança do acervo e dos usuários, de acordo com as especificações e condições constantes do Termo de Referência e seus Anexos.

- FUNDAMENTO LEGAL

  - A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência obedecerá ao disposto na Lei n.º 10.520 de 17/07/2002 (que institui a modalidade de pregão); Lei n.º 8.078 de 11/09/1990 (que institui o Código de Defesa do Consumidor); Decreto n.º 5.450 de 31/05/2005 (Regulamento do Pregão Eletrônico); I.N MARE 05/95 DE 21/07/1995 (Implantação e Operacionalização do SICAF); Decreto n.º 3.722 de 09/01/2001 (Artigo 34 da Lei n.º 8.666 – Regulamenta o SICAF); Decreto n.º 4.485 de 25/11/2002 (que altera o Decreto n.º 3.722/2001); Decreto n º 4.358 de 05/09/2002 (Habilitação – Mão de Obra Infantil); e Lei n.º 8.666, de 21/06/1993.

- JUSTIFICATIVA

  - A Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de Sistemas de Arquivamento e Armazenamento Deslizante estruturados em perfis de alumínio permitirá a manutenção da organização e preservação do acervo documental do Ministério das Comunicações, a otimização do uso dos espaços disponíveis, sem que haja sobrecarga das estruturas do mezanino ou das lajes que sustentarão os arquivos.

- VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - A vigência do Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do §1° do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

- TABELAS DE QUANTIDADES

  - ARQUIVOS COM MOVIMENTAÇÃO MECÂNICA

| QTD | UNID | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 1000 | Unid | Faces de arquivos deslizantes com largura interna de 1000mm |
| 7000 | Mt. Linear | Componentes fixos: -Prateleiras reforçadas com capacidade para até 180Kg -Suportes para pastas pendulares |
| 1000 | Unid | Componentes corrediços: -Gavetas corrediças -Quadros corrediços para pastas suspensas -Mesa corrediça para consultas |
| 500 | Unid | Divisores para gavetas |

  - SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO DOS ARQUIVOS DESLIZANTES

| QTD | UNID | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 50 | Unid | Sistema completo de movimentação eletrônica |
| 350 | Mt. Linear | Luminárias Led com acendimento automático |
| 200 | Unid | Esterilizadores do ar interno dos arquivos |
| 50 | Unid | Sistema para conversão em movimentação mecânica |
| 5 | Unid | Monitores Touch screen para visualização das condições do ambiente e das instalações |
| 50 | Unid | Câmeras coloridas para captação de imagens |
| 1 | Unid | Sistema de supervisão, monitoramento e controle de acessos |
| 1 | Unid | Sistema de monitoramento e gravação de imagens |

  - A cada necessidade de fornecimento, deverá ser elaborado projeto específico, descriminando as quantidades de cada item a ser fornecido, sendo, o valor da contratação, a soma dos valores de cada item discriminado.

  - A quantidade de itens a serem fornecidas em cada contratação deverá ser de, no mínimo, 50 faces de arquivos deslizantes com largura interna de 1000mm, sendo, os componentes internos, quantificados de acordo com as características do projeto. Observando a quantidade mínima de seis componentes, dentre os elencados, por face.

  - Em caso de fornecimento de arquivos deslizantes com sistemas de automação, deverá, a cada contratação, ser fornecido, no mínimo, 01 monitor touch screen, 01 sistema de supervisão e 01 sistema de monitoramento para cada conjunto de arquivos, 01 sistema completo de movimentação eletrônica e 01 sistema de conversão para movimentação mecânica por módulo deslizante, 01 luminária a cada dois metros de corredor de consulta, 01 esterilizador de ar a cada três metros de corredor de consulta e 01 câmera colorida para captação de imagens para cada corredor de consulta.

  - Para melhor compreensão das quantidades mínimas a serem fornecidas, entende-se por conjunto de arquivos, o conjuntos dos módulos, fixos e deslizantes, dispostos em um mesmo segmento de trilhos. Entende-se por módulo, cada conjunto de faces, dispostas sobre uma única base deslizante e por corredor de consulta, o vão entre os módulos, que permite o acesso aos materiais arquivados.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARTE MECÂNICA

  - Material - Todos os componentes internos, estrutura, bases deslizantes, painéis, fechamentos laterais e todos os componentes do sistema de tração deverão ser confeccionados em perfis extrudados de alumínio, projetados e dimensionados especificamente para suas funções, promovendo resistência e durabilidade e leveza ao conjunto.

    - As fixações, transmissões e demais componentes deverão ser confeccionados em matérias anticorrosivos como aço inoxidável, alumínio, borracha ou plástico.

  - Trilhos - Trilhos para deslizamento dos arquivos, confeccionados em perfil de alumínio extrudado com perfeito encaixe das rodas e rampas laterais que, além de evitar a formação de degraus que podem causar tropeços, encaixam as garras anti-tombamento.

    - Os trilhos dos sistemas deverão ser fixados diretamente ao piso, totalmente nivelados com calços, com nivelador à laser, ou outro com a mesma precisão.

  - Garras anti-tombamento - Todas as bases deslizantes de módulos com relação largura/altura menor que 0,2 deverão ser providas de garras de segurança anti-tombamento, confeccionadas em perfis extrudados de alumínio, encaixados às duas rampas em todos os trilhos do conjunto.

  - Base deslizante - Confeccionada em perfis de alumínio extrudado dimensionados para suportar cargas superiores a 2000 Kg por face.

  - Colunas da estrutura superior

    - Confeccionadas em perfis extrudados de alumínio, dimensionados para suportar cargas verticais superiores a 1000 kg.

    - As colunas deverão impedir que o material arquivado transpasse de uma face para outra.

    - Os perfis que formam as colunas deverão permitir a utilização em todas as larguras e profundidades dos arquivos.

    - Deverão permitir a colocação dos frisos de borracha para vedação das faces de arquivamento.

  - Sistemas de tração

    - Rolamentos com as duas faces blindadas contra poeira, classe ZZ, normatizados.

    - Rodas confeccionadas em aço maciço usinado com encaixe trapezoidal aos trilhos, visando maior área de contato, melhorando o apoio e diminuindo o atrito.

    - As rodas deverão ser providas de anel central em poliuretano, visando deslizamento mais suave e evitando que as rodas patinem na movimentação.

    - Mancais de sustentação dos rolamentos confeccionados em alumínio.

    - Eixos confeccionados em perfil redondo maciço de, no mínimo, 20mm de diâmetro, ligados entre si através de chavetas e luvas, transmitindo a torção sem permitir que apareçam folgas, mesmo após muitos anos de uso.

  - Painel frontal

    - Confeccionados em perfis extrudados de alumínio, compostos por partes padronizadas, permitindo a utilização em todas as larguras dos arquivos;

    - Os painéis deverão ser encaixados à estrutura dos módulos, de forma a permitir o acesso frontal ao sistema de tração, sem a necessidade de retirada do material arquivado na primeira face.

  - Chapa central e retaguarda lateral - Confeccionadas em perfis extrudados de alumínio, são utilizadas tanto na divisão central de módulos duplos como nos fechamentos laterais dos módulos terminais.

  - Suportes para pastas pendulares - Os suportes para pastas pendulares deverão ser compostos por dois perfis transversais e dois perfis laterais extrudados em alumínio, projetados para suportar cargas superiores a 100kg.

  - Prateleiras

    - Deverão ser confeccionadas em perfis extrudados em alumínio, compostas por perfis frontais, posteriores e centrais que permitam sua configuração de acordo com a largura do módulo.

    - Todas as prateleiras deverão ser providas de encaixe para etiquetas de identificação na parte frontal.

  - Gavetas e Quadros corrediços para pastas suspensas

    - Deverão ser confeccionadas em perfis extrudados em alumínio, compostas por perfis frontais, posteriores e laterais que permitam sua configuração de acordo com a largura do módulo e a profundidade desejada de acordo com o material a ser armazenado.

    - Todas as gavetas e quadros corrediços deverão ser providas de encaixe para etiquetas de identificação na parte frontal.

  - Mesas corrediças para consultas - Deverão ser confeccionadas em perfis extrudados em alumínio, compostas por perfis frontais, posteriores e centrais que permitam sua configuração de acordo com a largura do módulo.

  - Vedação - Todos os módulos deverão ser providos de borracha para vedação no contorno das faces, a fim de evitar a entrada de poeira nos documentos arquivados. As borrachas deverão ser resistentes à deformação e ter, no mínimo, 20mm de largura.

  - Sistema de acionamento mecânico - Através de correias dentadas e engrenagens em material anti-corrosivo, com sistema de dupla redução de esforços, permitindo que qualquer pessoa movimente mais de um módulo com o mínimo de esforço.

  - Travas Gerais - Os sistemas de arquivos deslizantes deverão ser providos de travas gerais para fechamento dos conjuntos inibindo acessos indevidos, com acionamento a partir de uma fechadura localizada em altura ergonômica nos painéis frontais.

  - Travas individuais de acionamento automático - Todos os módulos mecânicos deverão ser providos um sistema de travamento individual por corpo, impedindo que o corredor se feche de forma acidental, com a finalidade de preservar a segurança do usuário.

  - Pintura e tratamento de chapa - Os arquivos poderão ser pintados ou anodizados em cor a ser definida pela Intituição.

- SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO DOS ARQUIVOS DESLIZANTES

  - Luminárias com acendimento automático

    - O sistema de iluminação deverá ter acendimento automático, a partir do comando para abertura dos corredores de consulta e permitir seu desligamento manual ou por sensor de movimento nos corredores.

    - Deverão ser utilizadas luminárias led, com iluminação mínima de 100 Lux, elevando em, no máximo, 50mm a altura total dos arquivos.

    - Deverão ser instaladas luminárias em toda a extensão dos arquivos.

  - Sistema de esterilização do ar

    - Os arquivos deslizantes deverão ser providos de equipamentos de esterilização e purificação do ar do seu interior, através de ventilação, que eliminam micro-organismos, como fungos e bactérias prejudiciais à conservação adequada dos documentos.

    - O sistema deverá ser controlado pela placa eletrônica dos arquivos, iniciando seu funcionamento apenas em horários pré-determinados.

    - A circulação do ar interno dos arquivos deverá ser feita pelos vãos existentes entre os módulos fechados, permitindo sua eficiência em todos os níveis de arquivamento.

    - Os arquivos deverão contar com equipamentos em quantidade necessária para a perfeita eficiência.

  - Sistema de movimentação manual

    - Todos os módulos deslizantes deverão ser providos de um sistema de acionamento manual de movimentação para casos de falta de energia ou pane do sistema eletrônico.

    - Este sistema deverá possuir uma trava acoplada ao sistema de tração e ao motor e ser utilizado apenas para abertura autorizada dos corredores de consulta.

    - Os dispositivos de liberação do acionamento da movimentação manual deverão ser equipados com fechaduras independentes para cada módulos, mantendo a eficiência dos controle de acessos a cada corredor de consulta.

    - Os acabamentos centrais dos painéis frontais dos módulos deslizantes deverão ser providos de encaixe para movimentação mecânica através de manípulo.

  - Sistema de movimentação eletrônica

    - Teclas de comando para abertura e fechamento dos corredores de consulta, posicionadas nos painéis centrais em posição ergonômica.

    - Teclas de identificação da posição de bloqueio da movimentação, acionada automaticamente após toda movimentação dos módulos ou pela identificação, pelos sensores, de presença nos corredores de consulta.

    - Controle lógico eletrônico autônomo instalado em todos os módulos, sem limite de quantidade, permitindo que, em caso de problema em uma das placas, esta peça possa ser trocada e reconhecida automaticamente pelo sistema.

    - A fim de preservar a segurança dos documentos arquivados, deverá haver movimentação simultânea de todos os módulos necessários para a abertura do corredor desejado.

    - Sistemas de motor e acoplamento específicos para arquivos deslizantes, com capacidade de carga, velocidade, resistência e durabilidade compatíveis com as necessidades de dimensões e utilização do arquivo.

    - Barras de segurança com sensores infravermelhos na parte inferior das bases deslizantes nos dois lados dos corredores de consulta, impedindo a movimentação e promovendo a parada imediata dos módulos em caso de identificação de presença de pessoas ou objetos.

    - Transferência de energia e lógica através de fios acomodados em esteiras próprias para condução de cabos elétricos embutidas na plataforma de nivelamento no piso, a fim de evitar acidentes.

    - Os módulos deverão realizar as paradas das movimentações para fechamento dos corredores em dois estágios, sendo primeiro de redução de velocidade e o segundo de parada, permitindo o fechamento suave, preciso e evitando batidas bruscas.

  - Monitores LCD – Touch screen

    - Controle de acesso através terminais com display de LCD, instalados nos primeiros módulos de cada conjunto, com digitação touch screen, com inúmeras funções.

- Liberação dos corredores de consulta através de senhas individuais pré-programadas;

- Visualização gráfica das posições de todos os módulos de compõem o sistema;

- Logon e logoff de usuários

- Abertura de emergência dos corredores que se sobrepõem aos demais acessórios de parada;

- Telas de manutenção com visualização de status e controle de todos os sensores, placas, luminárias e esterilizadores que compõem o sistema.

- Possibilidade de busca e localização de volumes e comando para abertura do corredor de consulta desejado

  - Câmeras coloridas de alta definição

    - Câmeras de segurança com sensor de movimento, instaladas em todos os corredores de consulta para captura de imagens e identificação de presença nos corredores, impedindo o fechamento involuntário dos mesmos.

  - Sistema supervisão, monitoramento e controle de acessos

    - Sistema de supervisão e monitoramento com as seguintes funções:

- Registro de todas as movimentações, acionamentos de sensores, logins e logoffs de usuários, com possibilidade de emissão de relatórios por data, tipos de registros, acessos de usuários, entre outros;

- Visualização gráfica das posições dos módulos que compõem o sistema;

- Gráficos com registro dos níveis de temperatura e umidade, com possibilidade de visualização de registros entre datas específicas, com intervalos de até 1 ano.

- Visualização de todas as telas através de computador em local remoto.

- Cadastro ilimitado de usuários para acesso aos corredores dos arquivos, com visualização através dos terminais de touch screen;

- Possibilidade de busca e localização de volumes com comando remoto para abertura dos corredores dos arquivos.

- Monitoramento de umidade, temperatura e termovelocimétrico, com parâmetros mínimos e máximos e aceitabilidade (deverão ser instalados dois sensores de cada em cada um dos sistemas de arquivos deslizantes, para coleta de informações em diversos pontos da sala).

- Integração com os sistemas de detecção de incêndio, controle de acesso, monitoramento e com as placas eletrônicas dos arquivos deslizantes.

- Controle de acessos fora dos horários convencionais.

- Verificação de funcionamento de todos os equipamentos instalados.

- Caso alguma anomalia seja identificada, como acesso fora dos horários previstos, temperatura ou umidade fora dos parâmetros pré-determinados, acesso em locais específicos, o sistema de monitoramento deverá efetuar ligações telefônicas para até 8 números para cada um dos eventos, enviar e-mails automaticamente com mensagens distintas para cada ocorrência e ainda, no caso de acesso fora dos horários pré-programados e acesso a áreas restritas, deverá enviar, junto com o e-mail, uma foto para identificação da ocorrência.

  - Sistema de monitoramento (CFTV) e gravação de imagens

    - Os arquivos deslizantes deverão ser equipados com câmeras instaladas em todos os corredores de consulta.

    - Acesso às imagens e controle de todas as funções, local ou via internet, protegidas por senha.

    - Todas as câmeras deverão ter, no mínimo, 470 LTV de resolução e iluminação mínima necessária de 1 lux.

    - A fim de economizar espaço no HD, só deverão ser gravadas imagens após a identificação de movimentos na área monitorada.

    - O sistema de gravação de imagens deverá permitir a busca inteligente de imagens, ou seja, para localização de todas as ocorrência de movimento em determinado campo, basta selecionar este campo que o sistema relaciona automaticamente todas as ocorrências em determinado período.

    - O sistema ainda deverá possuir um autenticador de imagens que, caso uma imagem capturada seja adulterada, esta será imediatamente identificada.

- LAYOUT DO PROJETO

  - Os Layouts são propostas de instalação dos Arquivos Deslizantes, demonstrando uma forma de instalação e suas concentrações sobre a laje do mezanino e demais áreas.

    - Layout da sala M-04:

    - Layout da sala M-27

    - Layout da sala SS-45

  - Durante a vistoria, serão disponibilizados tais layouts em tamanho adequado para melhor análise.

- AMOSTRAS

  - A fim de verificar a compatibilidade dos produtos a serem fornecidos com as características técnicas solicitadas neste memorial descritivo, a licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentar amostra dos produtos como se segue:

  - Arquivo deslizante: Dois módulos deslizantes de dois metros de profundidade, sendo um simples e um duplo, composto por, no mínimo, uma unidade de cada componente interno solicitado, inclusive com as travas gerais e individuais de acionamento automático.

  - Deverão conter os sistemas de iluminação, esterilização do ar interno dos arquivos.

- CONDIÇÕES DE ENTREGA E FORNECIMENTO

  - Os Sistemas de Arquivamento e Armazenamento deverão ser entregues e instalados, conforme definido neste Termo de Referencia e seus Anexos e dentro dos prazos de cada etapa, especificados na tabela abaixo:

| ETAPA | DESCRIÇÃO | PRAZO | % DE PAGAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fornecimento dos projetos de instalação dos Sistemas de Armazenamento e Arquivamento Deslizante com elevação, vista frontal, perspectiva e composições internas | 10 dias | 10% |
| 02 | Fornecimento e instalação dos trilhos dos Sistemas de Armazenamento e Arquivamento Deslizante | 45 dias | 30% |
| 03 | Fornecimento e instalação das estruturas (base deslizantes, colunas, fechamentos e painéis) dos Sistemas de Armazenamento e Arquivamento Deslizante | 90 dias | 30% |
| 04 | Conclusão do fornecimento e instalação dos Sistemas de Armazenamento e Arquivamento Deslizante, inclusive com os itens de automação contratados | 120 dias | 30% |

  - Prazo de entrega: O prazo de entrega dos serviços propostos será contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento/Contrato por parte da Contratada e não poderá ser superior ao total proposto, onde estarão indicados os prazos e marcos de atividades;

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

  - O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante Termos de Aceitação:

- Provisório, para efeito de posterior verificação de sua conformidade;

- Definitivo, em até 07 (sete) dias úteis, a partir da entrega de toda a documentação comprobatória dos serviços prestados.

  - Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade dos materiais fornecidos e dos serviços prestados pelo prazo mínimo de 2 anos, a contar da data de aceite de cada fornecimento, obrigando-se a corrigir aquele que apresentar erro, no prazo estabelecido pelo Contratante.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 1 Durante a vigência do contrato a Contratante compromete-se a:

    - Fornecer, à Contratada, todo tipo de informação interna, essencial à realização dos serviços;

    - Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

    - Comunicar, prontamente, à Contratada, qualquer anormalidade no objeto, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no presente Termo de Referência, estabelecendo prazos para o saneamento das anormalidades e correções devidas;

    - Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o seu atesto, quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;

    - Homologar os serviços/produtos fornecidos, quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado neste Termo de Referência;

    - Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido em Contrato.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

    - Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência e respectivo Contrato;

    - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato;

    - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados;

    - Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da Contratante, principalmente as de segurança, inclusive àquelas referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências.

  - Apresentar antes das instalações dos Arquivos Deslizantes um laudo técnico elaborado e aprovado por um engenheiro especialista, com registro no CREA-DF, que contemple o fornecimento do projeto de instalação e estudo de carga da laje no Mezanino;

  - Fornecer toda a mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços contratados;

  - A licitante vencedora deverá apresentar, na forma do disposto no Edital, declaração de que disponibilizará durante toda a execução do Contrato, os profissionais qualificados para prestação dos serviços;

  - Durante e após a vigência do Contrato, obriga-se a manter a Contratante à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, seja a que título for, sendo a Contratada, em qualquer circunstância, neste particular, considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por quaisquer ônus que a Contratante venha a arcar, em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações;

  - Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto desse Termo de Referencia, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros, no exercício de suas atividades, vierem a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante;

  - Fornecer, sem ônus adicionais, uniformes completos aos funcionários destacados para a prestação dos serviços, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva sempre que necessários à execução dos serviços;

  - Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias à execução dos serviços, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis e regulamentos aplicáveis. É obrigatório o cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, à sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas à Administração Pública;

  - Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do Contrato. A fusão, cisão ou incorporação só será admitida com o consentimento prévio e por escrito, da Contratante;

  - Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante;

  - Dar ciência, imediatamente e por escrito, à Contratante, de qualquer anormalidade que verificar no fornecimento dos serviços/produtos, bem como, de igual forma, prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;

  - Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela Contratante sobre os serviços contratados, bem como fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito entendimento do objeto do Contrato;

  - Providenciar a substituição, imediata, dos profissionais alocados ao serviço, que não possuam a qualificação mínima exigida, ou por solicitação da Contratante, devidamente justificada;

- FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A fiscalização da execução dos serviços/produtos objeto deste Contrato será feita pela Comissão de Fiscalização do CONTRATANTE, representado por seu Coordenador, devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67 da Lei n.º 8.666/93), cabendo-lhe os "atestos", e à Coordenação de Administração Financeira, o pagamento das respectivas Notas Fiscais;

  - Cabe à Comissão atestar a execução de serviços, o que deverá ser feito no prazo de 03 (três) dias úteis, para fins de pagamento, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal;

  - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93).

  - Todo o trabalho realizado pela Contratada estará sujeito a avaliação técnica, sendo homologado quando estiver de acordo com o padrão de qualidade exigido pela Contratante.

  - Todo e qualquer produto gerado pela Contratada, incluindo-se documentação, deverá sempre passar por um procedimento de entrega e aceite pelos Gestores do MC, em especial pelo Coordenador-Geral de Recursos Logísticos.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

N.º 31/2011-MC

ANEXO II - MODELO DA MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO N.º:	53000.033110/2011-85

Tipo de Licitação:	MENOR PREÇO GLOBAL

Data:			10/10/2011

Horário:		10:00 horas (horário de Brasília)

Local:			www.comprasnet.gov.br

Aos ____ dias do mês de __________ de 2011, A União, por intermédio do MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 00.394.437/0003-19, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, em Brasília - DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Secretário Executivo Interino, Senhor ***********************************, portador da Carteira de Identidade n.º ************ - SSP/***** e CPF n.º *****************************, com competência para assinar contratos, nos termos do Art. 88, Inciso XI, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério das Comunicações n.º 401 de 22 de agosto de 2006, publicada no DOU do dia 24 de agosto de 2006, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do Pregão Eletrônico n.º___/2011, sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços, observadas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/2002; Lei 8078/1990, Lei Complementar n.º. 123/2006 e Decretos n.ºs. 3.931/2001, 5.450/2005, 3722/2001, 4485/2002, 4358/2002, de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO n.º.______/______ e Processo n.º 53000.022208/2011-26.

- DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Sistema Ultra Leve Modular de Arquivamento e Armazenamento Deslizante confeccionado em perfis de alumínio, com acabamento anodizado, com sistema de movimentação eletrônica e demais itens de segurança do acervo e dos usuários, de acordo com as especificações e condições constantes do Termo de Referência e seus Anexos..

- DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):

A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Ministério, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o fornecimento e instalação de Sistema Ultra Leve Modular de Arquivamento e Armazenamento Deslizante confeccionado em perfis de alumínio, com acabamento anodizado, com sistema de movimentação eletrônica e demais itens de segurança do acervo e dos usuários, de acordo com as especificações e condições constantes do Termo de Referência e seus Anexos.

  - Fornecedor: __________________, CNPJ n. ____________, com sede à Rua __________________, CEP: ___________, telefone: (__) ________, fax: (__) _________, telefone representante em Brasília (_) _______, fax (__) ____, representada por seu (sua) ___________, Sr (a). ______, _________ (nacionalidade e estado civil), residente e domiciliado (a) em ________, RG n. _________ ___ /___, CPF n. _____________________.

- DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

  - O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Ministério das Comunicações, mediante assinatura do respectivo Termo de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico- SRP n.º. 31/2011.

  - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a comprovação da assinatura do Termo de Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO ELETRÔNICO - SRP n.º 31/2011.

  - O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

- DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - O Ministério das Comunicações adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

  - Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor, detentor da Ata, serão divulgados em meio eletrônico.

- DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Ministério das Comunicações convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

  - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvados a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

  - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Ministério das Comunicações à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

  - O fornecedor terá seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especifico, assegurando o contraditório e ampla defesa:

    - A pedido quando:

    - Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

    - O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço;

    - Por iniciativa do Ministério das Comunicações, quando:

    - O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

    - O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

    - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

    - Tiver presentes razões de interesse público.

- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Durante a sua vigência, a presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de interesse junto ao Ministério das Comunicações, para que este autorize e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, observando a ordem de classificação.

  - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

  - As aquisições adicionais não poderão exceder por órgão, ou Entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados nesta Ata de Registro de Preços.

  - Os órgãos ou entidades que utilizarem esta Ata de Registro de Preços deverão observar, quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

- DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993, quando:

    - Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços registrados, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Ministério das Comunicações promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;

    - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, devendo o Ministério:

    - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

    - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

    - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

    - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Ministério das Comunicações poderá:

    - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

    - Convocar aos demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

    - Não havendo êxito nas negociações, o Ministério das Comunicações irá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa à aquisição pretendida.

- DO CONTRATO

  - Para cada lote será assinado um contrato entre  a CONTRATADA que tenha firmado a Ata de Registro de Preços e o Ministério das Comunicações, com a emissão da respectiva Nota de Empenho.

  - Após a regular convocação por parte do Ministério das Comunicações, a(s) adjudicatária(s) terá(ão) o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o Contrato, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Ministério das Comunicações.

  - O não atendimento no prazo previsto no subitem anterior ou a recursa em assinar o Contrato pela(s) adjudicatária(s) implicará na aplicação das sanções previstas no Edital e seus anexos.

- DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do § 2º do Art. 4º do Decreto n.º 3.931/2001.

- DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - O extrato da presente Ata será publicado no Diário oficial da União, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.

  - A presente Ata será divulgada nos portais da internet www.comprasnet.gov.br e www.mc.gov.br.

- DO FORO

  - O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o da justiça Federal, na Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento o Ministério das Comunicações e o(s) fornecedor(es) registrado(s), na pessoa dos seus representantes legais, em 04 (quatro) vias de igual e teor e forma.

Brasília, _____ de _______ de 2011.

| ___________________________ Pelo CONTRATANTE |  | _______________________ Pela CONTRATADA |
| --- | --- | --- |

TESTEMUNHAS:

| ___________________________________ |  | ________________________________ |
| --- | --- | --- |
| NOME: CPF : |  | NOME: CPF : |

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

N.º 31/2011-MC

ANEXO III  – MODELO DA MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

PROCESSO N.º:	53000.033110/2011-85

Tipo de Licitação:	MENOR PREÇO GLOBAL

Data:			10/10/2011

Horário:		10:00 horas (horário de Brasília)

Local:			www.comprasnet.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, E A EMPRESA__________________________.

A União, por intermédio do MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 00.394.437/0003-19, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, em Brasília - DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Secretário Executivo, Senhor ***********************************, portador da Carteira de Identidade n.º ************ - SSP/***** e CPF n.º *****************************, com competência para assinar contratos, nos termos do Art. 88, Inciso XI, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério das Comunicações n.º 401 de 22 de agosto de 2006, publicada no DOU do dia 24 de agosto de 2006 e de outro lado, a empresa ***********************************, inscrita no CNPJ/MF sob o n° *************************************, com sede ****************************************, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu ******************, Senhor ********************, brasileiro, ***************, ****************, portador da C.I. n° *************************** SSP/**** e CPF n° **************************, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 3.931, de 19 de setembro de 2001, Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, IN MARE 05 de 21 de julho de 1995, Decreto 3.722, de 09 de janeiro de 2001, Decreto 4.485, de 25 de novembro de 2002, Decreto 4.358, de 05 de setembro de 2002,  aplicando-se subsidiariamente a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais normas correlatas, de acordo com o que consta do Processo xxxxx.xxxxxx/2011-xx, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - O presente Contrato por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Sistema Ultra Leve Modular de Arquivamento e Armazenamento Deslizante confeccionado em perfis de alumínio, com acabamento anodizado, com sistema de movimentação eletrônica e demais itens de segurança do acervo e dos usuários, de acordo com as especificações e condições constantes do Termo de Referência e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

  - O presente Contrato decorreu da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, pelo de Sistema de Registro De Preços, sob o n.º 0xx/2011-MC, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, Decreto n.º 3.931, de 19 de setembro de 2001, Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto n.º 6.204, de 05 de setembro de 2007, Decreto n.º 3.931, de 19 de setembro de 2001, IN/SLTI n.º 04 de 19 de maio de 2008, aplicando-se subsidiariamente a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais normas correlatas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

3.1 Os Sistemas de Arquivamento e Armazenamento deverão ser entregues e instalados, conforme definido neste Termo de Referencia e seus Anexos e dentro dos prazos de cada etapa, especificados na tabela abaixo:

| ETAPA | DESCRIÇÃO | PRAZO | % DE PAGAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fornecimento dos projetos de instalação dos Sistemas de Armazenamento e Arquivamento Deslizante com elevação, vista frontal, perspectiva e composições internas | 10 dias | 10% |
| 02 | Fornecimento e instalação dos trilhos dos Sistemas de Armazenamento e Arquivamento Deslizante | 45 dias | 30% |
| 03 | Fornecimento e instalação das estruturas (base deslizantes, colunas, fechamentos e painéis) dos Sistemas de Armazenamento e Arquivamento Deslizante | 90 dias | 30% |
| 04 | Conclusão do fornecimento e instalação dos Sistemas de Armazenamento e Arquivamento Deslizante, inclusive com os itens de automação contratados | 120 dias | 30% |

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - Cada fornecimento deverá ser efetuado dentro dos prazos estipulados, juntamente com a Nota de Empenho do órgão solicitante.

  - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo órgão solicitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que recebeu, além da identificação de quem a recebeu.

  - Cópia da Ordem de Serviço, referida no parágrafo anterior, deverá ser devolvida ao órgão requisitante, afim de ser anexada ao processo correspondente.

  - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste Contrato, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

  - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal/fatura correspondente.

  - Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade dos materiais fornecido e dos serviços prestados pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, obrigando-se a corrigir aquele que apresentar erro, no prazo estabelecido pelo Contratante.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  - Durante a vigência do contrato a Contratante compromete-se a:

    - Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento do objeto do presente Contrato, permitindo o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências de modo a viabilizar a prestação dos serviços durante o horário de expediente ou fora dele, quando solicitados.

    - Fornecer, à Contratada, todo tipo de informação interna, essencial à realização dos serviços;

    - Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto do presente Contrato, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

    - Comunicar, prontamente, à Contratada, qualquer anormalidade no objeto, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no presente Contrato, estabelecendo prazos para o saneamento das anormalidades e correções devidas;

    - Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o seu atesto, quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;

    - Homologar os serviços prestados, quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado no Termo de Referência e seus Anexos;

    - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por Comissão  especialmente designada, na forma prevista no art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993.

    - Não permitir que a mão de obra da CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas no Contrato.

    - Colocar seu corpo técnico à disposição da CONTRATADA para orientação quanto à execução dos serviços e solução de dúvidas e omissões porventura existentes nos projetos e/ou especificações técnicas.

    - Proceder aos pagamentos devidos à CONTRATADA.

    - Exigir, por parte da CONTRATADA, o cumprimento de todas as Normas de Segurança do Trabalho para serviços dessa natureza.

    - Encaminhar a CONTRATADA Ordem de Serviço, expedida pela Comissão de Fiscalização, em duas vias, sendo a primeira via destinada ao licitante vencedor e a segunda ao arquivo da fiscalização.

    - Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Comissão de Fiscalização.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

    - Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência e seus Anexos, e respectivo Contrato;

    - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato;

    - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados;

    - Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da Contratante, principalmente as de segurança, inclusive àquelas referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências.

    - Fornecer toda a mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços contratados;

    - A licitante vencedora deverá apresentar, na forma do disposto no Edital, declaração de que disponibilizará durante toda a execução do Contrato, os profissionais qualificados para prestação dos serviços;

    - Durante e após a vigência do Contrato, obriga-se a manter a Contratante à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, seja a que título for, sendo a Contratada, em qualquer circunstância, neste particular, considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por quaisquer ônus que a Contratante venha a arcar, em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações;

    - Fornecer, sempre que solicitado pelo Contratante, cópia integral da folha de pagamento;

    - Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros, no exercício de suas atividades, vierem a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante;

    - Fornecer, sem ônus adicionais, uniformes completos aos funcionários destacados para a prestação dos serviços, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva sempre que necessários à execução dos serviços;

    - Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias à execução dos serviços, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis e regulamentos aplicáveis. É obrigatório o cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, à sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas à Administração Pública;

    - Para cada instalação, a Contratada deverá apresentar plantas, nas vistas necessárias para perfeito entendimento, dos locais de instalação dos arquivos deslizantes, incluindo a relação dos módulos a serem instalados, com a capacidade e peso por metro quadrado dos arquivos vazios, assinadas por profissional registrado no CREA, com a devida identificação do profissional e o número do registro.

    - Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do Contrato. A fusão, cisão ou incorporação só será admitida com o consentimento prévio e por escrito, da Contratante;

    - Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante;

    - Dar ciência, imediatamente e por escrito, à Contratante, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços, bem como, de igual forma, prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;

    - Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes dos serviços realizados e, também, das demais informações internas da Contratante, a que tiver acesso e conhecimento;

    - Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela Contratante sobre os serviços contratados, bem como fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito entendimento do objeto deste Contrato;

    - Providenciar a substituição, imediata, dos profissionais alocados ao serviço, que não possuam a qualificação mínima exigida, ou por solicitação da Contratante, devidamente justificada;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação de Nota Fiscal, em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, até o 10º (décimo) dia contados da data de aceitação e atesto dos serviços realizados pelo setor competente do CONTRATANTE.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da proposta e no Contrato, não se admitindo Faturas emitidas com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

  - Para efeitos de conferência e posterior ateste da fatura, a CONTRATADA deverá encaminhar ao Fiscal do Contrato, obrigatoriamente, com a fatura, as seguintes comprovações, quando couber:

  - Ordens de Serviços dos serviços executados;

  - Declaração de optante do Simples, caso seja optante deste regime de tributação.

  - Os serviços serão pagos, considerando-se os preços unitários constantes da proposta da CONTRATADA, já incluídas todas as despesas necessárias.

  - Executados os serviços o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente aos serviços demandados e concluídos, após a Comissão de Fiscalização atestar a sua conclusão.

  - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

  - Caso haja incorreção no faturamento, os documentos de cobrança serão devolvidos para regularização, não cabendo atualização financeira.

  - A Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da proposta e no Contrato, não se admitindo Faturas emitidas com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

  - A critério do CONTRATANTE poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.

  - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da liquidação, o serviço realizado estiver em desacordo com as disposições contratuais.

  - Quando do pagamento à Contratada, será feita a verificação de sua regularidade junto ao SICAF.

  - No caso de irregularidade da Contratada junto ao SICAF, será a mesma advertida, por escrito, no sentido de que, no prazo de 30 (trinta) dias, regularize sua situação junto a tal Sistema ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais.

  - O prazo apontado no Inciso anterior poderá ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE.

  - Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas nas Instruções Normativas SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004 e n.º 539, de 25 de abril de 2005.

    - Não haverá a retenção de que trata o item anterior, no caso em que a CONTRATADA for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar n.º  123/2006, mediante comprovação da opção, ou encontre-se a empresa em uma das situações elencadas no art. 3º da IN SRF n.º  480/2004.

  - O Ministério das Comunicações não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária.

  - Caso haja incorreção no faturamento, os documentos de cobrança serão devolvidos para regularização, não cabendo atualização financeira.

  - Com base nos preços correspondentes e constantes da Planilha de Preços da Proposta de Preço Ajustada ao Valor do Lance Vencedor, e uma vez que tenham sido cumpridos todos os critérios estabelecidos no Termo de Referência e nos seus respectivos Encartes, os pagamentos serão efetuados conforme o Cronograma de Desembolso da seguinte forma:

| ETAPA | DESCRIÇÃO | PRAZO | % DE PAGAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fornecimento dos projetos de instalação dos Sistemas de Armazenamento e Arquivamento Deslizante com elevação, vista frontal, perspectiva e composições internas | 10 dias | 10% |
| 02 | Fornecimento e instalação dos trilhos dos Sistemas de Armazenamento e Arquivamento Deslizante | 45 dias | 30% |
| 03 | Fornecimento e instalação das estruturas (base deslizantes, colunas, fechamentos e painéis) dos Sistemas de Armazenamento e Arquivamento Deslizante | 90 dias | 30% |
| 04 | Conclusão do fornecimento e instalação dos Sistemas de Armazenamento e Arquivamento Deslizante, inclusive com os itens de automação contratados | 120 dias | 30% |

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

  - A despesa com a execução deste Contrato correrá à conta de Créditos Orçamentários consignados no Orçamento Geral da União para 2011, a cargo do CONTRATANTE, Programa de Trabalho n.º ******************** Elemento de Despesa n.º ***********************, Fonte de Recursos n.º *********************.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Para atender às despesas do presente Contrato foi emitida a Nota de Empenho n° **********************, datada de ***/***/******* no valor de R$ ********************** (**********************************************), sem prejuízo da emissão de reforços ou anulações em razão da disponibilidade orçamentária ou em decorrência de alterações no Programa de Trabalho ou, ainda, novas determinações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - A vigência do Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir  da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos §1° do art. 57 da Lei n.º 8.666/93:

§ 1o  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

  - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no Contrato, erros ou atraso no fornecimento dos produtos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

- Advertência por escrito;

- Multa compensatória e moratória, na forma a seguir especificada:

b.1)	A multa por atraso na entrega dos materiais/serviços, por culpa da CONTRATADA, será representada por percentual do valor total contratado, não excedendo a 10% (dez por cento) do referido valor e será calculada pela seguinte fórmula:

M = 0,1.A.F, onde:

M = percentual representativo da multa

A = atraso em dias corridos

F = fator relativo à importância e criticidade de prazos de fornecimento:

F=1 – baixa criticidade

F=2 – média criticidade

F=3 – alta criticidade

Nota: Para esta contratação o fator de criticidade a ser considerado será: alta criticidade (f=3).

b.2)	Pelo não cumprimento de qualquer condição pactuada no Contrato e não abrangida pela alínea anterior, 2% (dois por cento) do valor total do Contrato para cada evento.

- Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 5 (cinco) anos, penalidades estas que serão registradas no SICAF;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação pelo Senhor Ministro de Estado das Comunicações, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo.

  - As sanções previstas nas alíneas "c" e "d" poderão também ser aplicadas à empresa nos seguintes casos:

- Tenham sofrido condenação definitiva pela pratica de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados;

- Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar o objeto da licitação.

  - As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à CONTRATADA ou recolhidas diretamente à conta corrente do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei n° 8.666/93.

  - As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do valor total contratado.

  - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensão de licitar, da CONTRATADA deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização da execução dos serviços objeto deste Contrato será feita pela Comissão de Fiscalização do CONTRATANTE, representado por seu Coordenador, devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67 da Lei n.º 8.666/93), cabendo-lhe os "atestos", e à Coordenação de Administração Financeira, o pagamento das respectivas Notas Fiscais.

  - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei n.º 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL

  - Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, conforme o disposto no art. 56, da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA, em até 20 (vinte) dias da assinatura do Instrumento Contratual, prestará a garantia no valor correspondente a 3% (três por cento) do fornecimento/serviço, sendo liberada após o término da vigência do mesmo.

  - A garantia estipulada no item anterior poderá ser efetuada por qualquer uma das seguintes modalidades:

I	Caução em dinheiro ou em títulos da divida pública;

II	Seguro-garantia;

III	Fiança bancária.

  - Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro, a mesma deverá ser recolhida junto à Caixa Econômica Federal, em conta específica, sendo que esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do § 4º, do Art. 56, da Lei n.º 8.666/93.

  - Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada pelo CONTRATANTE.

  - Quando a garantia for prestada na modalidade de títulos da divida pública, estes deverão ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizados de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, nos termos do art. 56, §1º, inciso I, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

  - Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 65, da Lei n.º 8.666/93, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

  - Constituem motivos para rescisão do Contrato:

- o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações  ou prazos;

- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

- a lentidão no cumprimento do Contrato,  levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da prestação do serviço no prazo estipulado;

- o atraso injustificado na prestação do serviço;

- a paralisação na prestação do serviço, sem justa causa ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;

- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;

- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, bem como as de seus superiores;

- o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante do CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste Contrato;

- a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

- a instauração de insolvência civil  ou a decretação de falência;

- a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste Contrato;

- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;

- a supressão, por parte do CONTRATANTE, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco por cento);

- a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou, ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

- o atraso, superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

- a não liberação, por parte do CONTRATANTE, de área ou local para o fornecimento do bem adquirido;

- a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato;

- descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º  8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

  - A rescisão deste Contrato poderá ser:

- determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos especificados nas alíneas "a" a "l" e "q"  do  subitem 15.1 desta Cláusula;

- amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

- judicial, nos termos da legislação.

  - A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80 da Lei 8666/93.

  - Conforme o disposto no inciso IX do artigo 55 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 do referido diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

  - A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial, a Lei nº 8.078/90, na forma do artigo 54, da Lei n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

  - O CONTRATANTE providenciará a publicação no Diário Oficial da União do extrato deste Contrato no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

  - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, é competente o Foro da Justiça Federal, na Seção Judiciária do Distrito Federal.

  - Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas.

Brasília,           de                                      de 2011.

| Pelo CONTRATANTE |  | Pela CONTRATADA |
| --- | --- | --- |

TESTEMUNHAS:

| NOME: CPF : |  | NOME: CPF : |
| --- | --- | --- |

### EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO- SRP N.º 31/2011-MC

ANEXO IV - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO N.º:	53000.033110/2011-85

Tipo de Licitação:	MENOR PREÇO GLOBAL

Data:			10/10/2011

Horário:		10:00 horas (horário de Brasília)

Local:			www.comprasnet.gov.br

Esta Planilha é apenas um modelo devendo ser apresentada pela licitante juntamente com a Proposta de Preços.

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO.

ITENS MECÂNICOS

| QTD | UNID | DESCRIÇÃO | VLR UNIT | VLR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Unid | Faces de arquivos deslizantes com largura interna de 1000mm | R$,00 | R$,00 |
| 7000 | Mt. Linear | Componentes fixos: -Prateleiras reforçadas com capacidade para até 180Kg -Suportes para pastas pendulares | R$,00 | R$,00 |
| 1000 | Unid | Componentes corrediços: -Gavetas corrediças -Quadros corrediços para pastas suspensas -Mesa corrediça para consultas | R$,00 | R$,00 |
| 500 | Unid | Divisores para gavetas | R$,00 | R$,00 |

ITENS PARA MOVIMENTAÇÃO ELETRÔNICA E SEGURANÇA DO ACERVO

| QTD | UNID | DESCRIÇÃO | VLR UNIT | VLR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Unid | Conjunto para movimentação eletrônica | R$ | R$ |
| 350 | Mt. Linear | Spots de iluminação LED, com luminosidade mínima de 100 Lux | R$ | R$ |
| 200 | Unid | UV-Trat – Sistema de esterilização | R$ | R$ |
| 50 | Unid | Dispositivos para conversão de movimentação ELETRÔNICO/MANUAL | R$ | R$ |
| 5 | Unid | Display Touch screen de 15’para visualização e integração das condições de segurança e operacionabilidade do sistema de arquivos | R$ | R$ |
| 50 | Unid | Câmeras coloridas de 470 Linhas | R$ | R$ |
| 1 | Unid | Sistema de automação e gerenciamento dos arquivos - SAGA | R$ | R$ |
| 1 | Unid | Sistema CFTV para monitoramento visual das instalações e acessos | R$ | R$ |

VALOR TOTAL –R$..............(.......................................................................................................)

### EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N.º 31/2011-MC

ANEXO V - ATESTADO DE VISTORIA

PROCESSO N.º:	5000.033110/2011-85

Tipo de Licitação:	MENOR PREÇO GLOBAL

Data:			10/10/2011

Horário:		10:00 horas (horário de Brasília)

Local:			www.comprasnet.gov.br

Este Atestado deverá ser apresentado pela licitante juntamente com os documentos de habilitação.

(modelo)

ATESTADO DE VISTORIA

Atestamos para fins de comprovação no Processo Licitatório nº. ____________ , Edital No xxxx/2011 que o Sr. (a) ___________________________________________, RG__________________, representante da empresa __________________________________________________________, esteve, nesta data, visitando as instalações físicas das Salas disponíveis para a instalação dos Sistemas Ultra Leves de Arquivamento e Armazenamento Deslizante no Ministério das Comunicações-MC, visando obter subsídios para elaboração de sua proposta de preços, onde esclareceu todas as dúvidas sobre o objeto desta licitação.

Data: _____/_____/_____

1. Representante do Ministério das Comunicações

Nome:___________________________________________________________

Matrícula: _____________________________

Assinatura: _______________________________________________________

2. Representante da Licitante

Nome: ___________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________________________

### EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N.º 31/2011-MC

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO N.º:	53000.033110/2011-85

Tipo de Licitação:	MENOR PREÇO GLOBAL

Data:			10/10/2011

Horário:		10:00 horas (horário de Brasília)

Local:			www.comprasnet.gov.br

(modelo)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º  31/2011-MC

(Nome/Razão Social) __________________________________, inscrita no CNPJ localizada_____________________________________ ________________________(endereço completo), na cidade de____________ ______________,_________, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no Inciso VII do Artigo 4º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão Eletrônico n.º 0xx/2011.

......................................., .........de.....................de 2011.

____________________________________

Assinatura e carimbo da empresa

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

N.º 31/2011-MC

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO N.º:	53000.033110/2011-85

Tipo de Licitação:	MENOR PREÇO GLOBAL

Data:			10/10/2011

Horário:		10:00 horas (horário de Brasília)

Local:			www.comprasnet.gov.br

(modelo)

DECLARAÇÃO

Pregão Eletrônico - SRP n.º  31/2011-MC

(Nome/Razão Social) __________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o  n.º _________________, por  intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) __________________________, portador (a) da Cédula de Identidade n.º  _____________________  e CPF n.º  _______________________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º  123/06.

..................................................................................................

(local e data)

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

N.º 31/2011-MC

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCESSO N.º:	53000.033110/2011-85

Tipo de Licitação:	MENOR PREÇO GLOBAL

Data:			10/10/2011

Horário:		10:00 horas (horário de Brasília)

Local:			www.comprasnet.gov.br

(modelo)

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Pregão Eletrônico - SRP n.º 31 /2011-MC

[identificação completa do representante da licitante], como representante devidamente constituído de [identificação completa da licitante] (doravante denominada [Licitante ]), para fins do disposto no item [completar] do Edital [completar com identificação do Edital], declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pela Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da [Identificação da Licitação], por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da [Identificação da Licitação], por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outra participante potencial ou de fato da [Identificação da Licitação] quanto a participar ou não da referida licitação;

- que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da [Identificação da Licitação] antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

- que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de [Órgão Licitante] antes da abertura oficial das propostas; e

- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

___________, em __ de ________________ de ______

________________________________________________________________

(Representante Legal do Licitante no âmbito da Licitação, com identificação completa)

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

N.º 31/2011-MC

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE

PROCESSO N.º:	53000.033110/2011-85

Tipo de Licitação:	MENOR PREÇO GLOBAL

Data:			10/10/2011

Horário:		10:00 horas (horário de Brasília)

Local:			www.comprasnet.gov.br

(modelo)

DECLARAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º - SRP 31/2011-MC

(Nome/Razão Social) __________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º  _________________, sediada (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) __________________________, portador (a) da Cédula de Identidade n.º  _____________________  e CPF n.º  _______________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigação de declarar ocorrências posteriores.

..............................................................................................

(local e data)

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

N.º 31/2011-MC

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.854/99 E NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROCESSO N.º:	53000.033110/2011-85

Tipo de Licitação:	MENOR PREÇO POR LOTE

Data:			10/10/2011

Horário:		10:00 horas (horário de Brasília)

Local:			www.comprasnet.gov.br

(modelo)

DECLARAÇÃO

Pregão Eletrônico - SRP n.º 31/2011-MC

(Nome/Razão Social) __________________________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º _________________, sediada (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) __________________________, portador (a) da Cédula de Identidade n.º  _____________________  e CPF n.º  ______________________, declara,  para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

..................................................................................................

(local e data)

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

### EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SRP N.º 31/2011-MC

ANEXO XI - PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROCESSO N.º:	53000.033110/2011-85

Tipo de Licitação:	MENOR PREÇO GLOBAL

Data:			10/10/2011

Horário:		10:00 horas (horário de Brasília)

Local:			www.comprasnet.gov.br

Esta Planilha é apenas um modelo devendo ser apresentada pela licitante juntamente com a Proposta de Preços.

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO.

ITENS MECÂNICOS

| QTD | UNID | DESCRIÇÃO | VLR UNIT | VLR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Unid | Faces de arquivos deslizantes com largura interna de 1000mm | R$ 2.913,43 | R$ 2.913.433,33 |
| 7000 | Mt. Linear | Componentes fixos: -Prateleiras reforçadas com capacidade para até 180Kg -Suportes para pastas pendulares | R$ 197,40 | R$ 1.381.800,00 |
| 1000 | Unid | Componentes corrediços: -Gavetas corrediças -Quadros corrediços para pastas suspensas -Mesa corrediça para consultas | R$ 279,83 | R$ 279.833,33 |
| 500 | Unid | Divisores para gavetas | R$ 44,60 | R$ 22.300,00 |

ITENS PARA MOVIMENTAÇÃO ELETRÔNICA E SEGURANÇA DO ACERVO

| QTD | UNID | DESCRIÇÃO | VLR UNIT | VLR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Unid | Conjunto para movimentação eletrônica | R$ 16.722,10 | R$ 836.105,00 |
| 350 | Mt. Linear | Spots de iluminação LED, com luminosidade mínima de 100 Lux | R$ 323,06 | R$ 113.073,00 |
| 200 | Unid | UV-Trat – Sistema de esterilização | R$ 1.258,60 | R$ 251.720,00 |
| 50 | Unid | Dispositivos para conversão de movimentação ELETRÔNICO/MANUAL | R$ 1.903,66 | R$ 95.183,33 |
| 5 | Unid | Display Touch screen de 15’para visualização e integração das condições de segurança e operacionabilidade do sistema de arquivos | R$ 10.475,20 | R$ 52.376,00 |
| 50 | Unid | Câmeras coloridas de 470 Linhas | R$ 946,40 | R$ 47.320,00 |
| 1 | Unid | Sistema de automação e gerenciamento dos arquivos - SAGA | R$ 57.763,33 | R$ 57.763,33 |
| 1 | Unid | Sistema CFTV para monitoramento visual das instalações e acessos | R$ 52.633,33 | R$ 52.633,33 |

VALOR TOTAL – R$ 6.103.541,81 (seis milhões, cento e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos)